## Slide 1: Účinky elektrického proudu na organismus a působení organismů na elektrický proud
Pojmy elektřiny
Vysoké napětí – ochrana, statická elektřina a blesky
Elektrické projevy organismu
JIP - Elektrostimulace Elektrikoagulace, kardioverze
Terapie diatermie
Praha 2020 Beneš J

## Slide 2: Měření elektrických parametrů v praxi
Napětí V
Ohmy W

## Slide 3: Měření elektrických parametrů v praxi 2
MĚŘENÍ PROUDU

## Slide 4: Odpor v obvodu
Rezistor
Odpor ohm
Energie v odporu = ½ R I2

## Slide 5: Kondenzátor v obvodu
Impedance kondenzátoru, kapacitance
Kapacita Q – Farrad
Kolik náboje nateče
Energie v kondenzátoru = ½ C U2

## Slide 6: Cívka v obvodu (nejde o cívku na šití)
Impedance cívky induktance
Indukčnost L – Henry
Jak velké magnetické pole je v cévce pole
Energie = ½ L I2

## Slide 7: Impedance obvodu

## Slide 8: Zákony elektrických obvodů
KIRCHOFFOVY ZÁKONY
- základ pro řešení elektrických sítí - obsahují smyčky a uzly
Algebraický součet proudů v uzlu je roven nule:
- n - počet větví v uzlu
- proud vstupující do uzlu +
- proud vystupující z uzlu -
Součet napětí na rezistorech (R×I) je v uzavřené smyčce roven součtu elektromotorických napětí zdrojů.
Práce je joule
Výkon je ve wattech

## Slide 10: Blesk nejde o seriózní časopis
Blesk má 100000 voltů – náboj – efekt proudu, ale i expendující přehřátý vzduch
Krokové napětí nohy na různém potenciálu – až 30 m od místa úderu.
Není vždy smrt – 40 %, vždy je různě dlouhé bezvědomí, fraaktury kostí sval kontrakcí zlomí

## Slide 11: Smrt u vysokého napětí je popálením

## Slide 12: Zkrat – úraz elektrickým proudem
Pojem zemění, proud hledá cestu nejmenšího
Odporu, oddělení trasformátorem,

## Slide 13: Vysoké napětí
Ztráty na vedení drátu je energie = RI2 a jde o přenesení max. výkonu
Výkon je proud x napětí.
Pevnost vzduch a vody
Nesouvisí s vodivostí - Siemens

## Slide 14: Nedotýkejte se ani drátů na zem spadlých
Oblast břicha
Pohled zdola

## Slide 18: Proud
Ampér je proud při průchodu dvěma nekonečně dlouhými vodiči, zanedbatelného průřezu ve vakuu od sebe jeden metr je jeden metr délky sílu 2.10-7 newtonu
e = 1,602.10-19 C opačně 1 C = 6,242.1018 nábojů
Volt ampérová charakteristika
Odpor na teplotě
Elektroměr – měří joule
Změny rozsahu ampérmetr a voltmetru
Vnitřní odpor zdroje

## Slide 19: Intenzita proudu
Proudy kolem 25 mA křeče, pro srdce podprahové
80 mA až 3 A – nebezpečné – fibrilace komor irreversibilní
Proudy nad 3 A již nejsou pro srdce nebezpečné – způsobují popáleniny (těžké a smrtelné)
Střídavý 4x nebezpečnější než stejnosměrný
30 až 150 HZ nejhorší (vysokofrekvenční proud tam poškození až 500 mA !!!!
Doba kontaktu – křeč a on se drží
Cesta v těle
Zocelení lidé - elektrikáři

## Slide 20: Záporné napětí-70 mV

## Slide 21: Rozdíl mezi myocytem a ostatní dráždivou svalovou a nervovou tkání (neplatí pro hysterické osoby)

## Slide 22: Dva pojmy mezi fyzikou a fyziologií
Dráždivost tkání (např. svalů) vyjádřit pomocí reobáze a chronaxie. proudovými impulsy, existuje určitá hodnota proudu, pod kterou nelze podráždění vyvolat. Ta se nazývá reobáze. Chronaxie je doba trvání impulsu nutná k podráždění svalu proudem rovným dvojnásobku reobáze.

## Slide 24: Donnanova rovnováha napětí-70 mV
Chemický potenciál složky představuje změnu volné entalpie (Gibbsovy energie) G soustavy, při předání či odebrání 1 molu i-té složky ze soustavy při konstantním tlaku a teplotě a při nezměněných množstvích ostatních složek. Proto se též nazývá parciální molární Gibbsova energie.
práce potřebná k převedení 1 molu i-té složky (iontu či elektronu) do nitra uvažované fáze, daná jako součet chemické a elektrostatické složky
Donnannův potenciál (Nerstnova rovnice)

## Slide 25: Elektrický proud a popis EKG

## Slide 27
EKG
Dočasná kardiostimulace
Elektrická kardioverze
Defibrilace
Trvalá stimulace
Diatermie
Přehled tematických okruhů

## Slide 28: E K G
Klasické 12 svodové
Kontinuální monitorování
Centrála pro monitorování arytmií
Monitorování ST úseků

## Slide 29: EKG – teorie a praxe

## Slide 31: Normální EKG

## Slide 32: Změny úseku ST

## Slide 33: Převodní systém srdeční

## Slide 37: EKG
V1-V6
aVF,a VR,aVL
tří bipolárních svodů: svod I - RL, svod II - RF a svod III - FL
Celkem 12 svodů
III
III
II
I

## Slide 41: Holterovské monitorování
Záznam 24 hodin,
Počítač zpracuje
ES –komorové a síňové

## Slide 42: Kardiostimulace
dočasná intravasální kardiostimulace
dočasná trastorakální kardiostimulace
dočasní jícnová kardiostimulace

## Slide 44: Sval

## Slide 45: Kardioverze - JIP
Puls má energii 50 Ws až 300 Ws
Synchronizace R vlnou na EKG
Nedotýkat se postele ani pacienta

## Slide 47
Defibrilace, kardioverze

## Slide 48: EEG - epilepsie

## Slide 49: Sběr signálů EEG