## Slide 1: ULTRAZVUK diagnostika
Infrazvuk
Zvuk 16 Hz-20 kHz
Ultrazvuk nad 20 kHz
z - akustická impedance
Pro 20 kHz je vlnová délka 7,5 cm
Pro 1 MHz je vlnová délka 1,5 mm

## Slide 2: Obraz 1 rozměrný Reálný obraz obraz 2D složením řadek B-modu

## Slide 3: Vytvoření obrazu.

## Slide 4
Sonografie B-zobrazení - dynamické
UZ sondy pro dynamické B-zobrazení: elektronické a mechanické (historie), sektorové a lineární
Dutina břišní je často vyšetřována pomocí konvexní sondy – kombinace sondy sektorové a lineání.

## Slide 5: Principy obrazu A a B-mod
A
B
TM

## Slide 6: Prostorová orientace sondy 1
Rovina A a rovina B kolmé vzájemně

## Slide 7: Prostorová orientace sondy 2
V komoře
je
myš

## Slide 8: Dopplerův jev 1842 – Karlovo naměstí
fd=f-fzd

## Slide 9: Ultrazvuk - diagnostika
Rutinní metoda od 1953
Od 1980 v klinické praxi u nás
3,5 až 7 MHz frekvence
Pozor na kosti a vzduch
Doppler měření průtoků
Tomografie 2D, 3D a 4D
Možnost ihned vyšetřit a neinvazivně

## Slide 10: Historie piezoelektrický jev (bratr Jacques)
Hydrofon
terapie

## Slide 11: Data – nejsou k zapamatování (cit. Jára Cimerman)
Titanik v roce 1912 odstartoval vývoj sonarů a měsíc po jeho potopení první patent.
1930 – první metalografické pokusy,
1950 – zlepšená elektronika, vysílače a přijmače, A-mod moc autorů, Douglas Gordon, JC Turner, van Mayneord and Lars Leksell
1940 – Karl Teodore Dussik ve Vídni, neúspěch
George Ludwig (Pennsylvanie)
John Julian Wild (Cambridge) univer., v roce 1942 emigroval do Minneapolis 1949 A-mod

## Slide 12: Játra a pravá ledvina

## Slide 13: Cysta ledviny

## Slide 14: 2D a 3D obraz plodu

## Slide 15: 3D obrazy
29 týden těhotenství

## Slide 16: Komory srdce
Fetální placenta břišní oblast

## Slide 17: 3D obraz v 28 týdnu těhotenství

## Slide 18
Dopplerovské měření toku
Obecný princip měření toku krve

## Slide 19: Pokračuje prohlídka obrázků
U obrazů je podstatná poloha sondy
Čas je třetí dimenze v klasickém obraze
Vzduch je třídní nepřítel vyšetření
MHz zvolené důležité pro benefit
Zrádnost v pocitu, že si někdo může myslet, že umí sonografii!!! Zde je pokora před znalostmi na místě.