## Slide 1: RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ
Přirozená a umělá radioaktivita
Radioaktivní - jádra nestabilní, spontánně se měnící v přírodě - přirozeně radioaktivní. Z jaderných reakcí uměle radioaktivní.
Přirozeně radioaktivní izotopy se dělí na dvě skupiny :
Lehké přirozeně radioaktivní izotopy s atomovým číslem Z  75, například 14C, 40K,115In, 139La, aj. Hranice mezi nimi a těžkými přirozeně radioaktivním izotopy není náhodná. Lehké netvoří rozpadové řady vnikají stabilní jádra. Největší biologická důležitost 40K a 14C.
Těžké přirozeně radioaktivní izotopy se mění na jiné nestabilní izotopy a vytvářejí tak tři rozpadové řady:
urano-radiovou, aktiniovou, thoriovou
mateřský, vznikající izotop pak nazýváme dceřinný.

## Slide 2: RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 2
Radioaktivní rozpad
N0 určitého prvku, děj náhodný, nicméně je možné počet přeměn matematicky popsat.
Počet jader přeměněných za dt bude dN
 se nazývá přeměnová nebo rozpadová konstanta (poměrná rychlost rozpadu)

## Slide 3: RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 3
Radioaktivní rozpad
Fyzikální poločas rozpadu Tf ,, pak
N má hodnotu N0/2
Biologický poločas Tb
Efektivní poločas Tef.

## Slide 4: RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 4
Aktivitou A
počet atomů přeměné za jednu s
A = N Jednotkou aktivity becquerel (Bq)
(vzorek má aktivitu 1 Bq, jestliže se v něm za 1 s přemění 1 atom)
Rozpadová konstanta  - pro každý radioizotop určitou charakteristickou hodnotu

## Slide 5: RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 5
Schéma A  B  C
T1  T2
T1  T2
T1  T2
T1 = T2
1+1 je nyní 2 a světelné kvantum

## Slide 6: RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 6 Radioaktivní řady
Uran-radiová řada. mateřský je uran (Tf  4,56.109 roků). Tato řada končí stabilním olova . Nukleonová čísla členů této řady jsou charakterizována vzorcem A = 4n + 2; Tato řada je z hlediska využití přirozeně radioaktivních prvků v medicíně nejdůležitější, obsahuje radium a radon, prvky, které jsou terapeuticky využívány (např. v balneologii).
2. Aktiniová řada. Mateřským prvkem je aktinouran čili (Tf  8,5.108 roků. Tato řada končí stabilním izotopem olova . Obecný vzorec nukleonového čísla všech členů této řady je A = 4n + 3.
3. Thoriová řada. Thorium (Tf  1,39.1010 roků) Obecný vzorec nukleonového čísla členů této řady je A = 4n.

## Slide 7: RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 7 Druhy radioaktivního rozpadu
1. Zákon zachování elektrického náboje.
2. Zákon zachování počtu nukleonů
3. Zákon zachování hybnosti
4. Zákon zachování energie
Rozpad   +
Klasická fyzika nedokázala rozpad  vysvětlit.
Velikost kinetické energie částic  je řádově MeV, což odpovídá rychlostem kolem 104 km/s, tedy rychlostem nerelativistickým (menším než 1/10 rychlosti světla ve vakuu

## Slide 8: RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 8 Rozpad 
Emise elektronu
Emise pozitronu jaderný proton mění v neutron při současné emisi pozitronu a elektronového neutrina
Záchyt elektronu z elektronového obalu
U všech je g – záření – elektromg. záření

## Slide 9: RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 9
Jaderná izomerie
Rozpady chytají energii okolní elektrony a tak září celé spektrum Elektrony vnitřní konverze.
Lineární urychlovače

## Slide 10: RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 10
Kruhové urychlovače protonů, částic  - cyklotron.
Pro elektrony betatron
hmotnost elektronu
díky relativistické rychlosti již asi 600 brát
převyšuje jeho klidovou hmotnost

## Slide 11: RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 11
Neutrony nemají náboj jen zpomalovat
větší než 0,5 MeV a pomalé menší
10-3 eV až do 15 MeV reaktor
neutrony štěpení
Záření 
Kobaltová bomba
60Co o aktivitě řádově 1011–1012 Bq
o energii přes 1 MeV
dlouhému poločasu kolem 5 roků
Kosmické záření
10 GeV
Interakce záření s hmotou
ztráty jsou: ionizace, excitace,
rozptyl, a buzení brzdného záření,
popřípadě jaderné interakce.

## Slide 12: RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ
Interakce záření s hmotou
ztráty jsou: ionizace, excitace,
rozptyl, a buzení brzdného záření,
popřípadě jaderné interakce.
Primární ionizace
sekundární ionizace.
Celková ionizace je pak
součtem primární a sekundární ionizace.
a – částice malý dolet
b -lehké, malý náboj
g - Fotoelektrický jev, Comptonův rozptyl
Půlící tloušťka (polotloušťka) D1/2

## Slide 13: RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ
Interakce záření s hmotou
.
a – částice malý dolet
b -lehké, malý náboj
g - Fotoelektrický jev, Comptonův rozptyl

## Slide 14: RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ
Interakce záření s hmotou
.
g -Tvorba elektron-pozitronových párů
Vysoká energie (RTG nestačí)
MeV = 1,02 MeV
2 kvanta, každé o energii 0,51 MeV,
odpovídající klidové hmotnosti
elektronu. Tato kvanta se pohybují
navzájem opačným směrem
PET
Interakce neutronů
Terče, exotermický
Endotermický děj
.

## Slide 15: Detekce inonizujícího záření
Ionizační komory upravený kondenzátor
10 MBq, lze ionizační proud měřit galvanometrem. Mluvíme o střední hodnotě toku záření nebo celkového ionizačního účinku.
Měříme-li malé aktivity, můžeme registrovat jednotlivé impulsy vzniklé silně ionizujícími pronikajícími částicemi, mluvíme o komůrkách impulsních

## Slide 16: Detekce inonizujícího záření
Geiger-Müllerovy počítače
vysoké napětí (řádu 102–103 V)
argon
četnost impulsů (počet impulsů za minutu)
zhášecí náplní
10 % polyatomického plynu
(například etanolových par).

## Slide 17: Detekce inonizujícího záření
Integrální a selektivní detekce záření 
Scintilační počítače
Objemová aktivita aV = A/V
Bq.m-3

## Slide 18: Osobní dozimetrie
Filmový dozimetr 3x4 cm
expozice (ozáření ) 1 C.kg-1
Rozměr- kg-1.s.A
1 R (rentgen) = 2,58.10-4 C.kg-1
Expoziční rychlost nebo expoziční příkon dX/dt
Expoziční rychlost nebo expoziční příkon dX/dt
1 gray (Gy) = 1J.kg-1 absorbovaná dávka

## Slide 19
RTG záření - druh ionizujícího záření
Fotony rtg záření ionizují prostředí, kterým procházejí.
Vzniklé ionty fyzikálně-chemickými mechanizmy indukují biologické účinky.
Radiobiologie.
Rozeznáváme dva základní druhy biologických účinků:
Účinky stochastické (náhodné) na úrovni buněk
- zásahová teorie –
Učinky deterministické (nestochastické) na úrovni tkání
Notes: V praxi radiační hygieny je třeba zásadně rozlišovat dva druhy účinků rtg záření.
Mechanismy těchto účinků popisuje radiobiologie.

## Slide 20
Účinek stochastický Účinek deterministický
účinek je bezprahový účinek má práh
průběh je lineární průběh je nelineární
genetické účinky - poškození tkání
- karcinogeneze - nemoc z ozáření
Notes: Základní definice těchto účinků.
Při stochastickém, bezprahovém účinku záleží dle zásahové teorie na tom, zda procházející foton zasáhne citlivou strukturu buňky – nejčastěji chromosomu – a tím vyvolá poškození buňky.
Účinky deterministické jsou kumulativní a představují reakci či poškození dané tkáně na ozáření.

## Slide 21
Příklad: ozáření kůže ionizujícím zářením
- gradace deterministických účinků
Nejnižší práh : erytemová dávka – zčervenání kůže - a
Vyšší práh : epilační dávka – pigmentace a vypadávání vlasů - b
Nejvyšší práh : nekrotická dávka – poškození kůže s nekrozou - c
BÚ
Notes: Tento typ deterministického účinku je nejčastější. Je vyvolán ozářením kůže rtg zářením, ale stejně i jiným druhem ionizujícího záření – např. UV zářením.

## Slide 22
Nomenklatura dávek
Ve fyzice vyjadřujeme absorbovanou dávku v jednotkách
Gray ( Gy ) = J/kg = 100 radů
V radiobiologii a ochraně před zářením užíváme efektivní dávku
Sievert ( Sv ) = Dabs . QF = 100 rem
Dávkový ekvivalent či efektivní dávka dovoluje srovnávat biologické účinky různých druhů ionizujícího záření. QF (quality factor) je pro rtg a gamma záření roven 1. Proto u rtg záření se 1 Gy = 1 Sv.
Pozn.:
Notes: Základní dozimetrické veličiny užívané v radiační hygieně. Přesněji a podrobněji viz biofyzika.

## Slide 23
Příklady efektivních dávek při běžných rtg vyšetřeních