## Slide 1: Hematologická vyšetření
Základní hematologická vyšetření
  krevní obraz (KO), diferenciál, sedimentace
Hemokoagulační vyšetření
  zjištění koagulačních poměrů krve, rychlosti srážení krve
Imunohematologická vyšetření
  vyšetření krevní skupiny, Rh faktoru
  Vyšetření kostní dřeně
    hematoonkologie
  Molekulárně genetická vyšetření
    průkaz specifických mutací (trombofilní stavy)

## Slide 2: Hematologická vyšetření
Hematologické laboratoře
Hematologicko-transfúzní oddělení
Zásady správného odběru:
stejné jako u biochemických parametrů
dotaz na léčbu antikoagulanty - zde pozor – dnes i přímé inhibitory FXa ve formě tablet!
otevřený systém – poškození krevních buněk!

## Slide 3: Hematologická vyšetření
Žádanka:
výběr - podle typu hematologického vyšetření
  hematologické, hemokoagulační, imunohematologické + transfúzní přípravky
řádně vyplněná
  jméno, příjmení, rodné číslo, diagnóza, léky, datum odběru, podpis lékaře a setry
označení požadovaných vyšetření
označení odebraného materiálu

## Slide 4: Základní hematologická vyšetření
a) Krevní obraz (hemogram) – běžné screeningové vyšetření
kvantitativní - stanovení počtu krevních elementů, hemoglobinu a hematokritu
  Erytrocyty
  Leukocyty
  Trombocyty
  Hemoglobin Hb (g/l)
  Hematokrit (Hct) – objemový poměr erytrocytů a plazmy

## Slide 5: Hematokrit

## Slide 6: 1. Základní hematologická vyšetření
a) Krevní obraz
Kvalitativní vyšetření erytrocytů
  střední objem erytrocytu (MCV – mean corpuscular volume) - Hct/Ery
  průměrné množství Hb v erytrocytech (MCH – mean Hb concentration) - Hb/Ery
  střední koncentrace Hb v erytrocytech (MCHC - mean corpuscular hemoglobin concentration) - MCH/MCV = Hb/Hct

## Slide 7: 1. Hematologická vyšetření
a) Krevní obraz
Indikace:
  běžné screeningové vyšetření (operace, těhotenství)
  krevní choroby
  záněty
Odběr:
  venózní nesrážlivá krev
Stanovení:
  Hct - automatické analyzátory (coultry)
  krevní roztěr

## Slide 8: 1. Hematologická vyšetření
b) KO + diferenciál
KO + stanovení počtu jednotlivých druhů bílých krvinek
  Neutrofily
  Eozinofily
  Bazofily
  Monofily
  Lymfocyty
  Monocyty
Odběr:
  venózní nesrážlivá krev
Stanovení:
  automatický analyzátor krvinek
  manuálně pod mikroskopem

## Slide 9: Leukocyty

## Slide 10: 1. Hematologická vyšetření
c) Mikroskopické hodnocení krevního nátěru
velikost erytrocytů (mikrocyty, normocyty, makrocyty)
tvar erytrocytů (ovalocyty, sférocyty, schistocyty, poikilocyty)
změny granulocytů
morfologie trombocytů
Indikace:
následný test, pokud jsou abnormální výsledky vyšetření krevního obrazu
podezření na nemoci krvetvorby, nebo na zvýšený rozpad krvinek
Notes: Morfologické anomálie: ovalo – oválný tvar; sféro – kulovitý tvar (jsou tlustčí); schito – útržky (fragmentované); poikilo – bizardní tvar

## Slide 11: 1. Hematologická vyšetření
c) Mikroskopické hodnocení krevního nátěru
Odběr:
periferní krev
Stanovení:
manuální vyšetření pod mikroskopem

## Slide 12: 1. Hematologická vyšetření
d) Sedimentace erytrocytů (FW)
FW = podle Fahrea a Westergrena
rychlost klesání erytrocytů ve vzorku nesrážlivé krve (sedlivost)
závisí hlavně na velikosti sedimentujících částic
erytrocyty mají tendenci vytvářet válcovité shluky →sedimentují rychleji než samostatné erytrocyty
  tvorbu shluků podporují některé bílkoviny, hlavně fibrinogen a γ-globuliny
sedimentace krve zrychluje zejména při zánětech, infekčních chorobách, těhotenství
Nespecifické vyšetření – neurčí příčinu zánětu

## Slide 13: 1. Hematologická vyšetření
d) Sedimentace erytrocytů
Odběr:
  venózní nesrážlivá krev (aditivum - citrát sodný)
  odebírat jako poslední zkumavku
Stanovení:
  stojánky

## Slide 14: 2. Hemokoagulační vyšetření
Zjištění koagulačních poměrů krve a rychlosti srážení krve
z venózní krve
z kapilární krve
Indikace:
screeningové vyšetření – před invazivními výkony
krvácivé (modřiny) nebo trombofilní stavy
monitorování antikoagulační léčby (Warfarin x Heparin)

## Slide 15: Antikoagulační léčba
Warfarin
nepřímý antikoagulační prostředek
inhibuje působení vitamínu K  blokuje syntézu vitamin K-dependentních koagulačních faktorů (II, VII, IX a X)
účinek ovlivněn dietou – potraviny s vitamínem K (zelí, grep), některými antibiotiky nebo analgetiky
nemá antidotum
Heparin
katalyticky působí na antitrombin, který inhibuje trombin
nepřechází placentou (lze podávat v těhotenství)
antidotum - protaminsulfát

## Slide 16: Antikoagulační léčba
Nová perorální přímá antikoagulancia:
Selektivní inhibitory faktoru Xa
blokují přeměnu protrombinu na trombin a tím zabraňují tvorbě trombu (např. Rivaroxaban, Apixaban – Eliquis)
antidotum - andexanet alfa

## Slide 17: 2. Hemokoagulační vyšetření
a) Hemokoagulační vyšetření z venózní krve
PT (prothrombin time)– protrombinový čas (Quickův test)
  rychlost přeměny protrombinu na trombin
  kontrola při léčbě Warfarinem
INR – (index) poměr PT/normál
  ↑ srážlivost = nižší INR; prodloužená srážlivost = ↑INR
  kontrola při léčbě Warfarinem
APTT – aktivovaný parciální tromboplastinový čas
  ke zjištění koagulačních faktorů vnitřního srážení
  kontrola při léčbě Heparinem
Fibrinogen (Fbg)
  bílkovina krevní plazmy důležitá pro srážení krve
  stanovení plazmatické koncentrace - norma je mezi 1,5–4,5 g/l

## Slide 18: 2. Hemokoagulační vyšetření
a) Hemokoagulační vyšetření z venózní krve
Odběr:
nesrážlivá krev (citrát, EDTA)
neodebírat jako první zkumavku!* (atraumatický odběr, při požadování samostatného odběru napřed odebrat 5ml do zkumavky, která se nepoužije)
včasné dodání do laboratoře - zpracovat do 4hod
* nebezpečí kontaminace tkáňovými složkami z místa vpichu

## Slide 19: 2. Hemokoagulační vyšetření
b) Hemokoagulační vyšetření z kapilární krve
Vyšetření na krvácivost – srážlivost
  vpichem do ušního lalůčku
  sleduje se doba krvácení
  fyziologické hodnoty 2-7minut
  Indikace:
  vzácně - vyšetření u krvácivých chorob

## Slide 20: 3. Imunohematologická vyšetření
vyšetření krevní skupiny
Rh faktoru (Rh sytém)
křížové zkoušky
protilátky
Indikace
vyšetření před transfúzí krve
Odběr:
venózní srážlivá krev
Notes: Rh systém – na povrchu erytrocytů jsou přítomné antigeny D,d, C,c, E,e; nejdůležitější D,d který určuje Rh pozitivitu

## Slide 21: 4. Vyšetření kostní dřeně
Poruchy krvetvorby
Aspirační biopsie kostní dřeně – sternální punkce
  zhodnocení pouze přítomnosti a charakteru jednotlivých buněk
  z oblasti hrudní kosti
  speciální jehla
  0,5-2ml do stříkačky
  roztěrový preparát – mikroskopické hodnocení
  cytogenetické vyšetření
Histobiopsie – trepanobiopsie
  úplný vzorek – můžeme hodnotit strukturu tkáně s viditelnými vzájemnými vztahy mezi buňkami
  z lopaty kyčelní kosti
  speciální jehla (průměr 2mm)

## Slide 22: 5. Molekulárně genetická vyšetření
Určení Leidenské mutace FV nebo mutace genu pro protrombin u trombofilních stavů spojených s žilním tromboembolizmem
Tromboembolická nemoc (žilní trombóza a plicní embolie, TEN )
Indikace:
po opakovaných trombózách
před zahájením kombinované perorální hormonální antikoncepce a/nebo hormonální substituční léčby estrogeny u žen s pozitivní osobní anamnézou prodělané TEN, nebo s pozitivní rodinnou anamnézou výskytu TEN
u těhotných žen s pozitivní osobní nebo rodinnou anamnézou prodělané TEN

## Slide 23: Transfuze
transplantace krve nebo krevních složek
alogenní transfuze – využití krevních produktů dárců
autologní transfuze – vlastní uschovaná krev
Transfuzní přípravky
plná krev
plazma
erytrocyty
trombocyty

## Slide 24: Transfuze
Krevní deriváty
albumin
srážení faktory
Imunoglobuliny
Fibrinogen
Indikace:
oběhová nestabilita (anémie) - Hb pod 80 g/l (výjimka ICHS)
krvácení
těžká trombocytopenie
hemofilie

## Slide 25: Předtransfuzní vyšetření - laboratoř
vyšetření krevních skupin AB0 a Rh systému dárce i příjemce
screening séra příjemce na přítomnost nepravidelných protilátek
  nepřímý Coombsův test (erytrocyty dárce x plazma příjemce)
screening na infekční onemocnění dárce
legislativa x vědecké poznání
  dle platné legislativy nedostatečná paleta testovaných parametrů!
  dárce po prvním odběru vyplní dotazník, po inkubační době proběhne druhý odběr už bez dotazníkového šetření!
  netestují se např.: viry (mononukleóza, hepatitida-inkubační doba 90 dní!); návykové látky; zánětlivé markery (známa sepse z konzervy)

## Slide 26: Předtransfuzní vyšetření - pacient
Sestra:
ověření totožnosti
měření: teplota, pulz, krevní tlak, dechová frekvence
vyšetření moči
kontrola dokumentace (pacient, krevní konzerva)
sangvitest
Lékař i sestra:
biologický pokus

## Slide 27: Sangvitest
Diagnostické soupravy s předtištěnými kartami

## Slide 28: Biologický pokus
Pokud vyjde sangvitest negativně:
10 - 20 ml krve z konzervy do žíly pod proudem
1 až 2 min zpomalení na minimum
neprojeví-li se nepříznivá reakce 2x opakovat
pozorování příjemce během celého pokusu (10 až 15 min) - lékař i sestra
sestra pokračuje ve sledování pacienta po celou dobu transfuze
Vitální indikace – při nebezpečí z prodlení:
křížová zkouška se vyšetřuje orientačně smícháním krví na sklíčku
biologický pokus se neprovádí
správnost orientačního testu se ověří laboratorními testy

## Slide 29: Transfuze
Výměna krevních konzerv:
každá konzerva je podána novou sterilní převodovou soupravou
z původního převodu může zůstat v žíle původní jehla
u každé konzervy má být znovu provedena kontrola krevních skupin sangvitestem a biologická zkouška
Ukončení:
při zůstatku 10 ml krve v konzervě
opětovné změření tepu, krevního tlaku, pulzu pacienta
vyšetření moči (bílkovina, krevní barviva)
zaznamenání času ukončení transfuze
uložení konzervy do chladničky na 24 hodin (opatření pro případ dodatečné kontroly krve při pozdní potransfuzní reakci)

## Slide 30: Potransfuzní komplikace
Časné
Pozdní – imunologické, infekce
Časné:
pyretické (zimnice, třesavka)
kožní (vyrážka, svědění)
zvracení
dušnost
oběhové – u KVO musí kapat pomalu (“srdce nestíhá přečerpávat”)
akutní hemolytické (boleti v zádech) - inkompatibilita AB0 systému

## Slide 31: Dnes - např. možnost doživotní změny krevní skupiny pomocí imunoadsorpce (založeno na vychytávání antigenů s následující razantní imunosupresí) - autologní transplantace kostní dřeně (dříve se skutečně odebírala kostní dřeň): - odebrání krvetvorných buněk vyplavených do krve po podání takzvaných růstových faktorů (separátor krevních elementů) - krvetvorné buňky se ve speciálním transfuzním vaku a roztoku zamrazí při teplotě -196°C - intenzivní chemoterapie (úplné zničení krvetvorby) - samotná transplantace formou transfúze do žíly (kmenové buňky se samy usazují v prostorách kostní dřeně a postupně začínají produkovat jednotlivé krvinky) - po dvou týdnech od převodu buněk, dochází k plnému obnovení krvetvorby

## Slide 32: Základní vyšetřovací metody v hematologii
Krevní nátěry
Automatické analyzátory:
coultry
analyzátory krvinek
Průtoková cytometrie – určení populace lymfocytů, typů a různých stádií zralosti leukocytů (CD klasifikační systém)
PCR

## Slide 33: Technika přípravy krevních nátěrů
z čerstvě odebrané plné krve nebo nesrážlivé krve (EDTA, heparin)
na kraj podložního sklíčka kápneme přiměřeně velkou kapku krve, přibližně 0,5 - 1 cm od okraje
roztěrové sklíčko přiložíme jakoby před kapku a posuneme ho ke kapce, až se celá rozlije podél hrany roztěrového sklíčka
sklíčkem roztíráme krev rovnoměrným, plynulým pohybem v postupně více ostrém úhlu od 45° do 30°
ideální nátěr je rovnoměrně se ztenčující a přibližně 3 – 6 cm dlouhý

## Slide 34: Technika přípravy krevních nátěrů
Barvení krevních nátěrů:
tzv. panoptické barvení dle Pappenheima.
Postup barvení:
1. Celý nátěr na 3 minuty pokryjeme May-Grünwaldovým barvivem. 2. Opatrně přikapáváme destilovanou vodu tak, aby se původní barvivo nesmylo. Cílem je nechat působit takto naředěné barvivo (1:1) další 1 minutu. 3. Barvivo slijeme, můžeme opláchnout vodou. 4. Na nátěr naneseme Giemsa-Romanowského barvivo. Necháme působit přibližně 15 minut (10 - 20 minut). 5. Barvivo slijeme a důkladně opláchneme pod tekoucí vodou.

## Slide 35: Zkumavky používané v hematologii
VACUTAINER® System BD
  fialová – EDTA: plná krev, hematologická vyšetření
  černá - citrát sodný: sedimentace
  světle modrá – citrát sodný: koagulační vyšetření
  růžová – K2EDTA: křížová zkouška
  žlutá – tri-natrium citrát: transfúzní služba, imunohematologie (uchování erytrocytů)
Odběrový systém Vacuette® (Greiner Bio One)
  viz příloha pdf
Odběrový systém SARSTEDT®
  viz příloha pdf

## Slide 36: Referenční rozmezí - VFN
Hematologické parametry
 | Muži | Ženy | Jednotky
Sedimentace (FW) | 2-5 (urychluje se věkem, pak 2-10) | 3-10 (urychluje se věkem, pak 3-21) | mm/hod
Hemoglobin (Hb) | 135-174 | 116-163 | g/l
Hematokrit (Hct) | 39-51 | 33-47 | %
Počet erytrocytů | 4,2-5,8 | 3,5-5,2 | x 1012/l
Počet leukocytů | 4,1-10,2 | 4-10,7 | x 109/l
Počet trombocytů | 142-327 | 131-364 | x 109/l
MCV (střední objem ery) | 82,6-98,4 | 82,3-100,6 | fl
MCH (množství Hb v ery) | 27-33 | 27-33 | pg
MCHC (koncentrace Hb v ery) | 32-36 | 32-36 | g/dl

## Slide 37: Referenční rozmezí - VFN
Hemokoagulační parametry
INR | 60-150 | %
PT | 12-18 | s
APTT | 25,9-40 | s

## Slide 40: VACUTAINER® System BD

## Slide 43: Odkazy:
  Cytrometrie - http://www.e-imunologie.cz/Pages/Player.aspx?id=92
  Kontakt:
  barsta@atlas.cz