## Slide 1: Technika v PNP
MUDr. Eva Sosnová
Zzs sk, ZZS HMP

## Slide 2: 1. Diagnostické a monitorovací přístroje
Tonometr
Pulzní Oxymetr
Glukometr
Teploměr

## Slide 3: 2. Kardiologické zařízení
Defibrilátor
Kardiopumpa:

## Slide 4: 3. Zařízení pro Zajištění Dýchacích Cest
Laryngoskop, Videolaryngo
Endotracheální Kanyly
Supraglotické Pomůcky: Alternativa k endotracheálním kanylám.
Airway – ústní, nosní
Ventilátor
Ruční Dýchací Přístroj

## Slide 5: 4. Infuzní a Injekční Vybavení
Infuzní Sety, kanyly IV
Stříkačky, jehly
Infuzní Pumpy: Pro přesné dávkování léků.
IO set, vrtačka
Notes: Základní Technické Vybavení pro PNP
1. Diagnostické a Monitorovací Přístroje
Tonometr: Pro měření krevního tlaku.
Pulzní Oxymetr: Pro měření saturace kyslíkem v krvi.
Glukometr: Pro měření hladiny cukru v krvi.
Teploměr: Pro měření tělesné teploty.
2. Zařízení pro Zajištění Dýchacích Cest
Laryngoskop: Pro zajištění dýchacích cest.
Endotracheální Kanyly: Pro zavedení do dýchacích cest.
Supraglotické Pomůcky: Alternativa k endotracheálním kanylám.
Ruční Dýchací Přístroj: Pro umělé dýchání.
3. Kardiologické Zařízení
Defibrilátor: Pro obnovení srdečního rytmu.
Kardiopumpa: Pro podporu srdeční činnosti.
4. Infuzní a Injekční Vybavení
Infuzní Sety: Pro podávání tekutin a léků.
Stříkačky: Pro injekční podávání léků.
Infuzní Pumpy: Pro přesné dávkování léků.
5. Kyslíkové Zařízení
Kyslíkové Láhve: Pro dodávání kyslíku pacientům.
Kyslíkové Masky: Pro inhalační podávání kyslíku.
6. Imobilizační a Transportní Vybavení
Nosítka: Pro transport pacientů.
Vakuové Matrace: Pro imobilizaci pacientů.
Páteřní Desky: Pro imobilizaci krční páteře.
7. Ochranné a Hygienické Pomůcky
Rukavice: Pro ochranu před infekcemi.
Desinfekční Prostředky: Pro dezinfekci rukou a zařízení.
Toto vybavení je nezbytné pro efektivní poskytování neodkladné péče a zajišťuje, že zdravotničtí záchranáři mohou rychle a účinně reagovat na různé nouzové situace.

## Slide 6: 5. Kyslíkové Zařízení
Kyslíkové Láhve: Pro dodávání kyslíku pacientům.
Kyslíkové Masky
  Brýle – max 4l průtok, max 40% FiO2
  Maska bez rezervoáru – min 5l průtok, max 60% FiO2
  Maska s rezerv. – min 5l průtok, max. 60-80% FiO2
  SRV – 15l průtok, 90% FiO2
Notes: Základní Technické Vybavení pro PNP
1. Diagnostické a Monitorovací Přístroje
Tonometr: Pro měření krevního tlaku.
Pulzní Oxymetr: Pro měření saturace kyslíkem v krvi.
Glukometr: Pro měření hladiny cukru v krvi.
Teploměr: Pro měření tělesné teploty.
2. Zařízení pro Zajištění Dýchacích Cest
Laryngoskop: Pro zajištění dýchacích cest.
Endotracheální Kanyly: Pro zavedení do dýchacích cest.
Supraglotické Pomůcky: Alternativa k endotracheálním kanylám.
Ruční Dýchací Přístroj: Pro umělé dýchání.
3. Kardiologické Zařízení
Defibrilátor: Pro obnovení srdečního rytmu.
Kardiopumpa: Pro podporu srdeční činnosti.
4. Infuzní a Injekční Vybavení
Infuzní Sety: Pro podávání tekutin a léků.
Stříkačky: Pro injekční podávání léků.
Infuzní Pumpy: Pro přesné dávkování léků.
5. Kyslíkové Zařízení
Kyslíkové Láhve: Pro dodávání kyslíku pacientům.
Kyslíkové Masky: Pro inhalační podávání kyslíku.
6. Imobilizační a Transportní Vybavení
Nosítka: Pro transport pacientů.
Vakuové Matrace: Pro imobilizaci pacientů.
Páteřní Desky: Pro imobilizaci krční páteře.
7. Ochranné a Hygienické Pomůcky
Rukavice: Pro ochranu před infekcemi.
Desinfekční Prostředky: Pro dezinfekci rukou a zařízení.
Toto vybavení je nezbytné pro efektivní poskytování neodkladné péče a zajišťuje, že zdravotničtí záchranáři mohou rychle a účinně reagovat na různé nouzové situace.

## Slide 7: 6. Imobilizační a Transportní Vybavení
Nosítka: Pro transport pacientů.
Scoop rám
Plachta
Vakuové Matrace: Pro imobilizaci pacientů – nožní, celotělové
Páteřní Desky: Pro imobilizaci páteře.
Head bloky – imobilizace krční páteře
Notes: Základní Technické Vybavení pro PNP
1. Diagnostické a Monitorovací Přístroje
Tonometr: Pro měření krevního tlaku.
Pulzní Oxymetr: Pro měření saturace kyslíkem v krvi.
Glukometr: Pro měření hladiny cukru v krvi.
Teploměr: Pro měření tělesné teploty.
2. Zařízení pro Zajištění Dýchacích Cest
Laryngoskop: Pro zajištění dýchacích cest.
Endotracheální Kanyly: Pro zavedení do dýchacích cest.
Supraglotické Pomůcky: Alternativa k endotracheálním kanylám.
Ruční Dýchací Přístroj: Pro umělé dýchání.
3. Kardiologické Zařízení
Defibrilátor: Pro obnovení srdečního rytmu.
Kardiopumpa: Pro podporu srdeční činnosti.
4. Infuzní a Injekční Vybavení
Infuzní Sety: Pro podávání tekutin a léků.
Stříkačky: Pro injekční podávání léků.
Infuzní Pumpy: Pro přesné dávkování léků.
5. Kyslíkové Zařízení
Kyslíkové Láhve: Pro dodávání kyslíku pacientům.
Kyslíkové Masky: Pro inhalační podávání kyslíku.
6. Imobilizační a Transportní Vybavení
Nosítka: Pro transport pacientů.
Vakuové Matrace: Pro imobilizaci pacientů.
Páteřní Desky: Pro imobilizaci krční páteře.
7. Ochranné a Hygienické Pomůcky
Rukavice: Pro ochranu před infekcemi.
Desinfekční Prostředky: Pro dezinfekci rukou a zařízení.
Toto vybavení je nezbytné pro efektivní poskytování neodkladné péče a zajišťuje, že zdravotničtí záchranáři mohou rychle a účinně reagovat na různé nouzové situace.

## Slide 8: 7. Ochranné a Hygienické Pomůcky
Rukavice, štít, brýle, helmy, boty, oblečení, oblek
Desinfekční Prostředky: Pro dezinfekci rukou a zařízení.
Notes: Základní Technické Vybavení pro PNP
1. Diagnostické a Monitorovací Přístroje
Tonometr: Pro měření krevního tlaku.
Pulzní Oxymetr: Pro měření saturace kyslíkem v krvi.
Glukometr: Pro měření hladiny cukru v krvi.
Teploměr: Pro měření tělesné teploty.
2. Zařízení pro Zajištění Dýchacích Cest
Laryngoskop: Pro zajištění dýchacích cest.
Endotracheální Kanyly: Pro zavedení do dýchacích cest.
Supraglotické Pomůcky: Alternativa k endotracheálním kanylám.
Ruční Dýchací Přístroj: Pro umělé dýchání.
3. Kardiologické Zařízení
Defibrilátor: Pro obnovení srdečního rytmu.
Kardiopumpa: Pro podporu srdeční činnosti.
4. Infuzní a Injekční Vybavení
Infuzní Sety: Pro podávání tekutin a léků.
Stříkačky: Pro injekční podávání léků.
Infuzní Pumpy: Pro přesné dávkování léků.
5. Kyslíkové Zařízení
Kyslíkové Láhve: Pro dodávání kyslíku pacientům.
Kyslíkové Masky: Pro inhalační podávání kyslíku.
6. Imobilizační a Transportní Vybavení
Nosítka: Pro transport pacientů.
Vakuové Matrace: Pro imobilizaci pacientů.
Páteřní Desky: Pro imobilizaci krční páteře.
7. Ochranné a Hygienické Pomůcky
Rukavice: Pro ochranu před infekcemi.
Desinfekční Prostředky: Pro dezinfekci rukou a zařízení.
Toto vybavení je nezbytné pro efektivní poskytování neodkladné péče a zajišťuje, že zdravotničtí záchranáři mohou rychle a účinně reagovat na různé nouzové situace.